ООО «АВЕРС» Цены по запросу.
E-mail: delta-avers@yandex.ru
Телефоны:  (343) 266-41-75, 266-34-53
Медные и алюминиевые наконечники и гильзы

	Наконечники медные под опрессовку нелуженые – TM   ГОСТ 7386-80

	Наименование
	Вес, кг

1000шт
	Мин. опт
	
	Наименование
	Вес, кг
1000шт
	Мин. опт

	ТМ 2,5-(5,6)-2,6
	3,1
	100
	
	ТМ 35-(8,10,12)-10
	27,6
	100

	ТМ 4-(5,6)-3
	3,6
	100
	
	ТМ 50-(8,10,12)-11
	31,4
	100

	ТМ 6-(5,6)-4
	3,9
	100
	
	ТМ 70-(10,12)-13
	37,4
	50

	ТМ 10-(5,6,8)-5
	9,8
	100
	
	ТМ 95-(10,12)-15
	65,4
	25

	ТМ 16-(6,8)-6
	11,6
	100
	
	ТМ 120-(12,16)-17
	104,5
	25

	ТМ 25-(6,8)-7
	17,9
	100
	
	ТМ 150-(12,16)-19
	153,8
	25

	ТМ 25-(8,10)-8
	18,9
	100
	
	ТМ 185-(16,20)-21
	181,0
	25

	ТМ 35-(8,10,12)-9
	27,3
	100
	
	ТМ 240-(16,20)-24
	272,6
	10

	Наконечники медные под опрессовку луженые – TM   ГОСТ 7386-80

	Наименование
	Вес, кг

1000шт
	Мин. опт
	
	Наименование
	Вес, кг
1000шт
	Мин. опт

	ТМЛ 2,5-(5,6)-2,6
	3,1
	100
	
	ТМЛ 35-(8,10,12)-10
	27,6
	100

	ТМЛ 4-(5,6)-3
	3,6
	100
	
	ТМЛ 50-(8,10,12)-11
	31,4
	100

	ТМЛ 6-(5,6)-4
	3,9
	100
	
	ТМЛ 70-(10,12)-13
	37,4
	50

	ТМЛ 10-(5,6,8)-5
	9,8
	100
	
	ТМЛ 95-(10,12)-15
	65,4
	25

	ТМЛ 16-(6,8)-6
	11,6
	100
	
	ТМЛ 120-(12,16)-17
	104,5
	25

	ТМЛ 25-(6,8)-7
	17,9
	100
	
	ТМЛ 150-(12,16)-19
	153,8
	25

	ТМЛ 25-(8,10)-8
	18,9
	100
	
	ТМЛ 185-(16,20)-21
	181,0
	25

	ТМЛ 35-(8,10,12)-9
	27,3
	100
	
	ТМЛ 240-(16,20)-24
	272,6
	10

	Наконечники алюминиевые под опрессовку – TА   ГОСТ 9581-80

	Наименование
	Вес, кг

1000шт
	Мин.опт
	
	Наименование
	Вес, кг
1000шт
	Мин. опт

	ТА 16-8-5,4
	9,2
	100
	
	ТА 95-12-13
	44,5
	50

	ТА 25-8-7
	12,9
	100
	
	ТА 120-12-14
	59,9
	25

	ТА 35-10-8
	19,6
	100
	
	ТА 150-12-17
	61,3
	25

	ТА 50-10-9
	28,8
	100
	
	ТА 185-16-19
	78,9
	25

	ТА 70-10-12
	38,0
	50
	
	ТА 240-20-20
	115,6
	10

	Наконечники алюмо-медные под опрессовку – TАМ (напыление)   ГОСТ 9581-80

	Наименование
	Вес, кг

1000шт
	Мин. опт
	
	Наименование
	Вес, кг
1000шт
	Мин. опт

	ТАМ 16-8-5,4
	9,2
	200
	
	ТАМ 95-12-13
	44,5
	50

	ТАМ 25-8-7
	12,9
	200
	
	ТАМ 120-12-14
	59,9
	25

	ТАМ 35-10-8
	19,6
	100
	
	ТАМ 150-12-17
	61,3
	25

	ТАМ 50-10-9
	28,8
	100
	
	ТАМ 185-16-19
	78,9
	25

	ТАМ 70-10-12
	38,0
	50
	
	ТАМ 240-16-20
	115,6
	10

	Гильзы медные под опрессовку нелуженые - ГM   ГОСТ 23469.3-79

	Наименование
	Вес, кг

1000шт
	Мин. опт
	
	Наименование
	Вес, кг
1000шт
	Мин. опт

	ГМ 2,5-2,6
	2,5
	100
	
	ГМ 35-10
	25,1
	100

	ГМ 4-3
	3,4
	100
	
	ГМ 50-11
	26,2
	100

	ГМ 6-4
	4,2
	100
	
	ГМ 70-13
	32,2
	50

	ГМ 10-5
	8,2
	100
	
	ГМ 95-15
	63,7
	25

	ГМ 16-6
	9,4
	100
	
	ГМ 120-17
	91,3
	25

	ГМ 25-7
	15,9
	100
	
	ГМ 150-19
	123,6
	25

	ГМ 25-8
	17,0
	100
	
	ГМ 185-21
	150,9
	25

	ГМ 35-9
	24,1
	100
	
	ГМ 240-24
	234,8
	10

	Гильзы медные под опрессовку луженые - ГMЛ   ГОСТ 23469.3-79

	Наименование
	Вес, кг

1000шт
	Мин. опт
	
	Наименование
	Вес, кг
1000шт
	Мин. опт

	ГМЛ 2,5-2,6
	2,5
	100
	
	ГМЛ 35-10
	25,1
	100

	ГМЛ 4-3
	3,4
	100
	
	ГМЛ 50-11
	26,2
	100

	ГМЛ 6-4
	4,2
	100
	
	ГМЛ 70-13
	32,2
	50

	ГМЛ 10-5
	8,2
	100
	
	ГМЛ 95-15
	63,7
	25

	ГМЛ 16-6
	9,4
	100
	
	ГМЛ 120-17
	91,3
	25

	ГМЛ 25-7
	15,9
	100
	
	ГМЛ 150-19
	123,6
	25

	ГМЛ 25-8
	15,7
	100
	
	ГМЛ 185-21
	150,9
	25

	ГМЛ 35-9
	24,1
	100
	
	ГМЛ 240-24
	234,8
	10

	Гильзы алюминиевые под опрессовку – ГА   ГОСТ 23469.2-79

	Наименование
	Вес, кг

1000шт
	Мин. опт.
	
	Наименование
	Вес, кг
1000шт
	Мин. опт.

	ГА 16-5,4
	8,5
	200
	
	ГА 95-13
	41,1
	50

	ГА 25-7
	12,1
	200
	
	ГА 120-14
	58,0
	25

	ГА 35-8
	17,0
	100
	
	ГА 150-17
	58,2
	25

	ГА 50-9
	25,3
	100
	
	ГА 185-19
	65,7
	25

	ГА 70-12
	29,0
	50
	
	ГА 240-20
	101,0
	10


